Требования к пиротехническим изделиям

В преддверии новогодних праздников напоминаем населению требования пожарной безопасности к местам реализации и применения хлопушек и петард.

1.Реализация пиротехнических бытовых  изделий  допускается:

- в специализированных магазинах (в отдельно стоящих каменных зданиях,

например, по продаже оружия и боеприпасов); или

- в специализированных отделах (секциях) магазинов, с соблюдением условий:

а) торговое (выставочное) оборудование должно исключать самостоятельный доступ   покупателей к изделиям (витрины с образцами только для визуального просмотра);

б) отдел (секция) должны быть выгорожены противопожарными стенами 1-го типа (150   мин.) или перегородками 1-го типа (45 мин.) с противопожарными дверями;

в) отдел  (секция) и магазин должны быть оборудованы автоматическими установками  пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

г) в отделе должны быть 2 порошковых огнетушителя (не менее 5 л каждый);

д) должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности и план   локализации и ликвидации пожара с характеристикой мер по эвакуации людей из   магазина и с этажа при пожаре;

е) отдел (секция) должны располагаться не ближе  4 м от выходов, лестничных клеток и  других путей эвакуации;

ж) в зданиях магазинов высотой 2 и более этажей спецотдел следует размещать на  верхних этажах магазинов;

з) расстояние от изделий до нагревательных приборов системы отопления не менее 0,5 м;

- юридическими лицами и частными предпринимателями, заявившими в налоговые органы о данном виде экономической деятельности (т.е. в отношении которых сведения об этом виде деятельности содержатся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей).

2. Реализация пиротехнических изделий запрещается:

- с лотков (в т.ч. на рынках);

- на объектах торговли, расположенных в жилых домах, зданиях вокзалов, на платформах   железнодорожных станций, в подземных сооружениях, в транспортных средствах общего пользования, на территориях пожароопасных производственных объектов

- вне объектов торговли;

-с автотранспорта;

- на улицах;

-в ларьках (киосках), встроенных в здания любого назначения;

- на путях эвакуации (в коридорах, в лестничных клетках, в тамбурах);

- в местах попадания на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков;

- лицам, не достигшим 16-летнего возраста

3.Хранение пиротехнических изделий  не разрешается:

- в зрелищных учреждениях;

- в помещениях и на трибунах стадионов;

-в парках культуры и отдыха;

-в иных местах с массовым пребыванием людей

- в транспортных контейнерах;

- совместно с другими товарами;

- в кладовых на объектах торговли с общей площадью торгового зала менее 25 м.кв;

- более 1000 кг в кладовых;

- более 5000 кг на складах объекта торговли;

- в помещениях без оконных проёмов (или шахт дымоудаления);

- в торговых предприятиях, размещённых в зданиях иного назначения;

- в подвальных помещениях.

Норма загрузки торгового зала не более 100 кг (при площади торгового зала менее 25   м.кв).

Норма загрузки (хранения и реализации одновременно)  не более 1200 кг (при площади       торгового зала более 25 м.кв).

Изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, выгороженных противопожарными перегородками с противопожарными дверями.

К  складам и кладовым для хранения изделий применяются требования как к взрывопожароопасным зданиям и сооружениям.

Размещение базисных складов должно быть вне территории селитебных зон не ближе 1500 м от зданий (сооружений).

4.Проведение пиротехнических фейерверков (огневых эффектов):

- при культурно-зрелищных мероприятиях с массовым пребыванием людей должны быть разработаны и осуществлены по согласованию с органами государственного пожарного надзора меры по предупреждению пожаров;

- запрещается лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного

производителем и  лицам, не имеющим соответствующей аттестации;

- запрещается при наличии менее двух аттестованных пиротехников, один из которых должен иметь аттестацию руководителя показа фейерверков;

- допускается только юридические лица, имеющие лицензию на распространение пиротехнических изделий 4 и 5 классов;

- запрещается при расстоянии до ближних строений менее 150 м при 1-3 степенях огнестойкости строений (каменные), и при расстоянии менее 500 м при 4-5 степенях огнестойкости строений (металлические, деревянные).

5. Применение пиротехнической продукции (гражданского назначения) запрещается:

- в ночное время (с 23 ч до 8 ч), за исключение праздничных дат, установленных    законодательством;

- на территориях взрыво-пожаро-опасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог,   нефте-газо-проводов, линий высоковольтных электропередач;

- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий;

-на территориях, ограниченных в соответствии с решениями органов исполнительной  власти;

-на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта;

- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при её использовании;

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого назначения;

- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

- на территориях особо ценных объектов истории и  культуры, кладбищ, культовых   сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

-во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;

- лицами, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем;

6.При продаже изделий:

- продавец (по требованию потребителя) знакомит его с документами:

а) с сертификатом или декларацией соответствия (в которой должен быть указан класс           опасности) (или с копией, заверенной держателем подлинника сертификата,             нотариусом или органом по сертификации товаров,   выдавшим сертификат);

б) с товарно-накладными документами, заверенными подписью и печатью изготовителя             (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона;

- инструкция (руководство) по эксплуатации (применению) изделия, нанесённая на изделие (упаковку) должна содержать хорошо различимые сведения на русском языке:

а) ограничения по условиям обращения и применения изделия;

б) способы безопасной подготовки, запуска (при необходимости);

в) меры по предотвращению самостоятельного срабатывания изделия и пожаров от       них;

г) размеры опасной зоны;

д) срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

е) способы безопасной утилизации;

ж) предупреждение об опасности изделия, выделенные шрифтом или сопровождаемые    словом «ВНИМАНИЕ»;

з) информационные элементы производителя (реквизиты);

и) однозначные идентификационные признаки изделия;

к) информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой         изделия;

- продажа допускается лицам в возрасте 16 и более лет.

7.Согласование с органами Государственного пожарного надзора и с органами местного самоуправления требуется:

- при применении пиротехнических изделий технического назначения;

- при подготовке и проведении фейерверков и салютов в местах  массового скопления людей

8. Общие требования:

- пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия    установленным требованиям  форм декларирования соответствия или сертификации.

Администрация Пластуновского сельского поселения